ООО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Фактический адрес: 614015, г. Пермь, ул. Луначарского, 74 ИНН 5906062598, КПП 590201001, ОГРН 1055903345332

Р/с 40702810100220111870в АО «МСП БАНК» г. Москва К/с 30101810200000000108, БИК 044525108

Тел. (342) 233-00-66, 233-15-15, 206-07-57 (бух.)

ЧЕК-ЛИСТ

документов для клинических испытаний медицинских изделий

Наименование изделия: _________________________________________

Заявитель (производитель): _________________________________________

Вид испытания (отметить):

☐ I. Анализ и оценка клинических данных

☐ II. Клинико-лабораторные испытания (in vitro)

☐ III. Клинические испытания с участием человека

Дата заполнения: «__» ______________ 20_ г.

Раздел 1. Общие документы (для всех видов испытаний)

| № | Документ | I | II | III | Отметка о наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление о проведении клинических испытаний (оригинал + электронная копия в формате Word) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 2 | Образцы (образец) медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения по назначению (при наличии принадлежностей) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 3 | Разрешение на проведение клинических испытаний, выданное Росздравнадзором (за исключением медицинских изделий для диагностики in vitro, программного обеспечения, а также случаев внесения изменений в регистрационное досье) | — | — | ✓ | ☐ |
| 4 | Акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия с приложением документов, обосновывающих результаты технических испытаний | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 5 | Заключение по результатам токсикологических исследований медицинского изделия с приложением документов, обосновывающих результаты токсикологических 6исследований (для медицинских изделий, контактирующих с организмом человека) | ✓ | — | ✓ | ☐ |
| 6 | Результаты испытания в целях утверждения типа средств измерений (для медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 7 | Сведения о нормативной документации на медицинское изделие с перечнем национальных (международных) стандартов, требованиям которых соответствует изделие | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 8 | Техническая и эксплуатационная документация производителя на медицинское изделие (справка о медицинском изделии + электронная копия) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 9 | Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями (размером не менее 18 × 24 см, 3 экземпляра + в электронном виде) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 10 | Документы (материалы), содержащие данные о клиническом применении медицинского изделия (в том числе за пределами РФ): обзоры, отчеты о научных исследованиях, публикации, доклады, анализ риска применения, методы применения (при наличии) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 11 | Документы, подтверждающие право использования производителем (изготовителем) товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия (представляются в случае, если сведения не внесены в соответствующие реестры Федеральной службы по интеллектуальной собственности) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 12 | Копии документов, подтверждающих качество лекарственного препарата, фармацевтической субстанции, биологического материала и иного вещества, с использованием которых произведено медицинское изделие или которые входят в его состав и предназначены для применения только с учетом назначения медицинского изделия, определенного производителем, выданных в соответствии с законодательством страны происхождения лекарственного препарата, фармацевтической субстанции, биологического материала и иного вещества | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 13 | Копия документа, подтверждающего регистрацию производителя (изготовителя) в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя (за исключением медицинских изделий, производителями которых являются резиденты Российской Федерации) | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |
| 14 | доказательные материалы производителя (изготовителя) медицинского изделия (по применимости): доказательные материалы производителя (изготовителя) медицинского изделия в части определения качества и безопасности медицинского изделия, соответствия его характеристик (свойств) требованиям нормативной документации, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя); доказательные материалы производителя (изготовителя) медицинского изделия в части исследований в целях оценки биологической безопасности медицинского изделия. | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ |

Документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык в порядке, установленном применимыми требованиями.